## Sheet1
| d30 | d25 | d20 | d15 | d10 | d5 | d5 | d10 | d15 | d20 | d25 | d30 |  |  |  | Made By | Jerry Lu
1 | 26.48 | 26.8 | 27.14 | 27.538 | 28.005 | 29.585 | 32.242 | 32.835 | 33.305 | 33.722 | 34.068 | 34.398 |  | <- | original data | Huge Thanks to | 1705 邵佩佩
2 | 27.632 | 27.945 | 28.315 | 28.718 | 29.162 | 29.745 | 33.38 | 33.975 | 34.45 | 34.855 | 35.22 | 35.56 |  |  | ※ 仅需修改此部分 其后数据会自动更新
3 | 27.682 | 28.015 | 28.378 | 28.772 | 29.26 | 29.865 | 33.405 | 34.005 | 34.465 | 34.885 | 35.232 | 35.575
| d30 | d25 | d20 | d15 | d10 | d5 | d30 | d25 | d20 | d15 | d10 | d5
1 | 26.48 | 26.8 | 27.14 | 27.538 | 28.005 | 29.585 | 34.398 | 34.068 | 33.722 | 33.305 | 32.835 | 32.242 |  | <- | reorganized
2 | 27.632 | 27.945 | 28.315 | 28.718 | 29.162 | 29.745 | 35.56 | 35.22 | 34.855 | 34.45 | 33.975 | 33.38
3 | 27.682 | 28.015 | 28.378 | 28.772 | 29.26 | 29.865 | 35.575 | 35.232 | 34.885 | 34.465 | 34.005 | 33.405
| D30 | D25 | D20 | D15 | D10 | D5
1 | 7.918 | 7.268 | 6.582 | 5.767 | 4.83 | 2.657
2 | 7.928 | 7.275 | 6.54 | 5.732 | 4.813 | 3.635
3 | 7.893 | 7.217 | 6.507 | 5.693 | 4.745 | 3.54
average | 7.913 | 7.2533 | 6.543 | 5.7307 | 4.796 | 3.2773 | [7 empty] | <- | calculating average D
average | 7.913 | 7.2533 | 6.543 | 5.7307 | 4.796 | 3.542
average2 | 62.6156 | 52.6108 | 42.8108 | 32.8405 | 23.0016 | 12.5458
diff | 89.6493
| 3 | 4 | 15 | 589.3
R | 0.84516 | [12 empty] | <- | That's the result R
uncertainty calculation
| D30 | D25 | D20 | D15 | D10 | D5 |  | ※ 此部分一般不需修改 为测量仪器的不确定性数据
diff1 | 2.5e-05 | 0.00021511 | 0.001521 | 0.0013201 | 0.001156 | 0.38481 |  | ΔB | 0.004 | mm |  | λ | 589.3 | nm
diff2 | 0.000225 | 0.00046944 | 9e-06 | 1.7778e-06 | 0.000289 | 0.12793 |  | C | 3 |  |  | n | 3
diff3 | 0.0004 | 0.0013201 | 0.001296 | 0.0014188 | 0.002601 | 0.068994 |  | Ub | 0.0013333
std | 0.018028 | 0.03166 | 0.03759 | 0.037018 | 0.044978 | 0.53932 |  | t0.95 | 4.3
Ua | 0.010408 | 0.018279 | 0.021703 | 0.021372 | 0.025968 | 0.31138 |  | kp | 1.96
U | 0.044832 | 0.078642 | 0.093357 | 0.091938 | 0.11169 | 1.3389
| R1 | R2 | R3
U | 0.17964 | 0.22131 | 1.3524
U2 | 0.03227 | 0.048979 | 1.8289
UR | 0.46069 | [12 empty] | <- | That's the uncertainty of R
Final Result of R |  | R= (0.845±0.461) m | [11 empty] | <- | That's your final result of R | ※ 这是你最后写到报告上的
| 1 | 2 | 3 | avg
L | 30.016 | 31.234 | 29.646 | 30.2987 |  |  |  | λ | 589.3 | nm
Δl | 3.832 | 3.833 | 3.87 | 3.845
d | 4.6437e-05